Техника безопасности при строительстве подземных сооружений

Заполнение данной главы рекомендуется для работников, занимающихся следующими видами деятельности:

• Подготовка гражданского строительства и координаторы

• Во время общестроительных работ лица, выполняющие монтажные и пусконаладочные работы, связанные со строительством котлована

Глава содержит основные требования, такие как правовые основы, обязательство по обучению технике безопасности, некоторые основные понятия, опасности, относящиеся к названию главы, защита от опасностей. В деталях:

Общие требования:

• Как и во всех странах, требования, регулирующие безопасность труда, и основные правила, которые необходимо соблюдать, чтобы работать без несчастных случаев, регулируются законом в Венгрии.

• Законодательство также содержит требование к работодателям подготовить сотрудников к получению этих знаний.

• Среди основных понятий следует выделить понятия несчастного случая, несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

• Работа связана с опасностями

• Эти опасности могут иметь нежелательные последствия для рабочих.

• Рабочие должны быть защищены от этих вредных воздействий

Особые требования:

• Формирование склона, oтскок,  Движение воды в почве

• Засыпка траншей,oпасность разницы уровней

• Использование подъемных машин

Защита от вредного воздействия опасностей:

• Конструкция отрывной пластины

• Защита от опасностей разницы уровней

• Защита от сворачивания, Защита от падения

• Необходимость посадочного талона

• Защита от поражения электрическим током

• Защита от вращающихся, движущихся машин, шума и вибрации

• Вход и выход из ямы, Защитите тех, кто осматривает рабочую зону